Заводни број: 464/2  од 27.03.2017. године

Комисија за јавну набавку добра, ЈНМВ-Д-02/17- Набавка опреме за културу за потребе Звездара театра, обликована у 3 партије, образована Решењем бр. 209/1 од 20.02.2017. године

ПРЕДМЕТ: III- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Дана 24.03.2017. године примљена су питања заитересованог понуђача (електонским путем, у 17:23 часова),  следеће садржине:

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама обраћамо се са захтевом за појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку мале вредности добра- набавка опреме за културу за потребе Звездара театра, обликована у три партије, ЈНМВ број Д-02/17. Истовремено указујемо наручиоцу Звездара театру, на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.

На страни 7. Конкурсне документације, у делу IV  СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА, у табели ПАРТИЈА III: СЦЕНСКА РАСВЕТА. под редним бројем 1. Наручилац је тражио добро - Моторизовани Wash LED RGBW рефлектор Philips Showline SL WASH 350 “или одговарајући”

Питање 1:

Да ли ће Наручилац прихватити као одговарајући уређај који има исти број диода 19х15W снаге, али нешто мањи осветљај, при чему су диоде познатог немачког произвођача Osram. И како ће се вршити стручна оцена у техничком смислу, односно како ће наручилац доказати испуњеност „укупне количине светлости“ понуђених добара. Да ли је потребно доставити фотометријски дијаграм којим се доказује тврдња?

ОДГОВОР на питање 1:  Биће прихваћени уређаји истих или бољих перформанси. Количина светлости је један од најважнијих параметара, док број диода и њихова електрична снага нису. Потребно је све наведене параметре доказати одговарајућом документацијом.

Питање 2:

Наведено  ја да уређај има корекцију температуре боје од  2700K – 10000K. Да ли ће се сматрати одговарајућом понуда која нуди добро које има корекцију температуре боје на 2700К-3200К-4200К-5600К-8000К, с обзиром на чињеницу да је и овакав начин корекције температуре боје одговарајући за позоришне представе?

Јасно је да понуђач тражи конкретан уређај конкретног произвођача, али поставља се питање постојања и одговарајућег добра. Поред тражених техничких карактеристика изражених бројчано, појам “системске усаглашености калибрације боја” (Harmonize Color Calibration), који је захтеван, је везан само за произвођача Philips и ниједан уређај другог произвођача нема ову карактеристику. Добро које је овај понуђач спреман да понуди без обзира на минималне каталошке разлике у карактеристикама, је добро суштински једнаког квалитета, могућности и потенцијала и сигурно задоваљава потребе Наручиоца.

ОДГОВОР на питање 2:  Биће прихваћени уређаји истих или бољих преформанси. Континуална корекција температуре беле боје је важна јер омогућава уклапање са конвенционалном расветом без обзира на тип лампе и ниво димовања. Дискретне вредности корекције температуре беле боје то не дозвољавају.

Сам Philips-ов термин Harmonized Color Calibration није важан. Важно је да поступак обезбеђује конзистентност боје између диода на самом уређају, тако и и између различитих уређаја који подлежу овом поступку. Истоветност светлосних параметара на различитим уређајима је у позоришту изузетно важна.

Комисија за јавну набавку ЈНМВ број Д-02/17